OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Miejsce/obiekt/urządzenie budowlane/instalacja przemysłowa: ..........................................................................................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

..........................................................................................................................................................

Pomieszczenie: .................................................................................................................................

Rodzaj/nazwa wyrobu: .....................................................................................................................

Ilość wyrobów (m3, tony) .................................................................................................................

	Grupa/Nr
	Wyrób – rodzaj
	Ocena
	Przyjęta punktacja

	I.
Sposób zastosowania azbestu

	1.
	Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret)
	
	30

	2.
	Tynk zawierający azbest
	
	30

	3.
	Lekkie płyty izolacyjne z azbestem 

(gęstość objętościowa <1000 kg/m3)
	
	25

	4.
	Pozostałe wyroby z azbestem
	
	10

	II.
Rodzaj azbestu

	5.
	Azbest chryzotylowy
	
	5

	6.
	Inny azbest (np. krokidolit)
	
	15

	III.
Struktura powierzchni wyrobu z azbestem

	7.
	Rozluźniona (naruszona) struktura włókien
	
	30

	8.
	Mocna struktura włókien, lecz bez albo z niewystarczającą powłoką farby zewnętrznej
	
	10

	9.
	Pomalowana i nieuszkodzona powłoka zewnętrzna
	
	0

	IV.
Stan zewnętrzny wyrobu z azbestem

	10.
	Duże uszkodzenia (widoczne pęknięcia lub ubytki na powierzchni równej lub większej niż 3% powierzchni wyrobu)
	
	30

	11.
	Małe uszkodzenia (brak widocznych pęknięć, a ubytki na powierzchni mniejszej niż 3% powierzchni wyrobu)
	
	10

	12.
	Brak
	
	0

	V.
Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem

	13.
	Wyrób jest przedmiotem jakichś prac
	
	15

	14.
	Wyrób przez bezpośrednią dostępność narażony na uszkodzenia (do wysokości 2 m)
	
	10

	15.
	Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne
	
	10

	16.
	Wyrób narażony na wstrząsy i drgania
	
	10

	17.
	Wyrób narażony na działanie czynników atmosferycznych (na zewnątrz obiektu)
	
	10

	18.
	Wyrób znajduje się w zasięgu silnych ruchów powietrza
	
	10

	19.
	Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne
	
	0

	VI.
Wykorzystanie pomieszczenia

	20.
	Regularnie przez dzieci, młodzież lub sportowców
	
	35

	21.
	Trwałe lub częste przebywanie w pomieszczeniach innych osób
	
	30

	22.
	Czasowo wykorzystywane pomieszczenie
	
	20

	23.
	Rzadko wykorzystywane pomieszczenie
	
	10

	VII.
Usytuowanie wyrobu

	24.
	Bezpośrednio w pomieszczeniu
	
	30

	25.
	Za zawieszonym nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem
	
	25

	26.
	W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne)
	
	25

	27.
	Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym
	
	10


Suma punktów oceny 







.......................

.............................................................


      .....................................................
oceniający (nazwisko i imię)




 (właściciel/zarządca)
..........................................................................................................................................................

(adres)

data .....................................

